설계안전보건대장

[SDC 8.6G IT STK 신규물류]

2024. 02.

㈜에스에프에이

목 차

제2장 설계안전보건대장

1. 대상사업 개요

2. 공사금액 및 공사기간 산출서

3. 주요 유해∙위험요인 및 감소대책

4. 유해∙위험방지계획서

5. 안전보건조정자

6. 재해예방기술지도

7. 산업안전보건관리비

1장 대상사업 개요

1.1 사업개요

1. 대상사업 개요

1.1 사업개요

| 구분 |  | 내용 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공사명 |  | SDC 8.6G IT STK 신규물류 |  |  |
| 현장주소 |  | 충남 아산시 탕정면 명암리 삼성디스플레이 |  |  |
| 공사기간 |  | 2024-02-01 ~ 2025-03-31 |  |  |
| 공사금액 |  | 67,665,400,000원(VAT포함) |  |  |
| 발주자 | 회사명 | 삼성디스플레이 | 전화번호 | 031-5181-1114 |
|  | 대표자 | 최주선 | 담당자 | 김기동 |
|  | 주소 | 충남 아산시 탕정면 명암리 삼성디스플레이 |  |  |
| 설계자 | 회사명 | ㈜에스에프에이 | 전화번호 | 031-379-7512 |
|  | 대표자 | 김영민 | 담당자 | 김기훈 |
|  | 주소 | 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25(영천동) |  |  |
| 공사 개요 |  |  |  |  |
| 특수 구조물 개요 |  |  |  |  |

2장 공사금액 및 공사기간 산출서

2.1 공사금액 산출서

2.2 공사기간 산출서

2. 공사기간 및 공사기간 산출서

2.1 공사금액 산출서

| 대분류 | 코드 | 수주품의 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계약가(자국금액) |  | 67,665,400,000원 |  |
| 재료비 |  |  |  |
| 직접경비 |  |  |  |
| 가공비 |  |  |  |

2.2 공사기간 산출서

3장 주요 유해위험요인 및 감소대책

3.1 위험성평가 기준

3.2 유해위험요인별 감소대책

3.3 유해위험요인별 위험성평가

3.4 유해위험요인별 관리주체의 선정

3. 주요 유해위험요인 및 감소대책

3.1 위험성평가표 기준

- 빈도(가능성)와 강도(중대성)은 4등급으로 적용하여 검토 진행

- 발생 가능성 4등급 상세기준

| 빈도(가능성) | 상세기준 |
| --- | --- |
| 발생 가능성 빈번함 | 최근 3개월 간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 매우 높은 것으로 전문가가 판단한 경우 |
| 발생 가능성 높음 | 최근 1년간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 높은 것으로 전문가가 판단한 경우 |
| 발생 가능성 낮음 | 최근 3년간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 낮은 것으로 전문가가 판단한 경우 |
| 발생 가능성 거의 없음 | 최근 5년간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 매우 낮은 것으로 전문가가 판단한 경우 |

- 사고의 심각성(중대성) 4등급 상세기준

| 강도(중대성) | 상세기준 |
| --- | --- |
| 심각성이 아주 높음 | 사망, 장기적인 장애를 일으키는 부상/ 또는 시공 중 목적물(또는 인접 구조물)의 붕괴 |
| 심각성이 높음 | 휴업 재해를 일으키는 부상/또는 목적물(또는 인접 구조물)의 심각한 파손으로 1주일 이상의 공사기간 손실이 발생 |
| 심각성이 낮음 | 경미한 재해를 포함한 불휴업 재해인 경우/ 또는 목적물(또는 인접 구조물)의 약간의 손상으로 3일 이내의 공사기간 손실이 발생 |
| 심각성이 경미함 | 상해가 없거나 응급처지 수준의 상해/또는 목적물(또는 인접 구조물)의 경미한 손상으로 공사기간에 지장이 없는 수준 |

- 위험성 허용수준 선정

- 빈도와 강도를 평가하기 위해 4*4 매트릭스 기법을 이용한 위험성 평가지표 선정 - 위험성 평가 등급에 따라 허용과 조건부 허용, 허용불가 3가지로 분류하고, 조건부 허용부터 저감대책 수립으로 결정

| L S | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 위험등급은 빈도(L)와 강도(S)의 곱으로 산출함 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |  | 3 이하 | 허용(L) |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 4 ~ 7 | 조건부 허용(M) |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |  | 8 이상 | 허용불가(H) |

3.2 유해위험요인별 감소대책

| No | 공종명 | 위험요소 | 위험성 감소대책 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RM Build up | Hoist 설치작업 간 작업자 근골격계 부상위험 | 적정 작업인원 배치 작업 전 스트레칭 실시 |  |
| 2 |  | 렌탈 작업자 추락위험 | 안전고리체결 |  |
| 3 |  | Hoist 인양 시 중량물 낙하 위험 | 적정하중 준수, 유도로프 사용 작업구역 설정 및 인원통제 |  |
| 4 |  | 인양 작업 시 슬링벨트 파단에 의한 낙하위험 | 작업 전 달기구 점검 적정 달기구 사용 |  |
| 5 |  | RM 인양 작업 간 작업자 협착, 충돌 위험 | 작업구획설정 및 인원통제 |  |
| 6 |  | RM 인양 작업 간 Hoist 오조작 등에 의한 위험 | 신호수 배치, 복명복창 실시, 숙련자 배치 |  |
| 7 |  | 수공구 사용에 의한 협착, 베임 등의 위험 | 창상방지장갑 착용 올바른 수공구 사용법 숙지 |  |
| 8 |  | 천정 개구부 발생 간 낙하물 발생 위험 | 낙하방지망 설치 개구부 구역설정 및 인원통제 |  |
| 9 | Shelf Build up | Hoist 설치작업 간 작업자 근골격계 부상위험 | 적정 작업인원 배치 작업 전 스트레칭 실시 |  |
| 10 |  | 렌탈 작업자 추락위험 | 안전고리체결 |  |
| 11 | Shelf Build up | Hoist 인양 시 중량물 낙하 위험 | 적정하중 준수, 유도로프 사용 작업구역 설정 및 인원통제 |  |
| 12 |  | 인양 작업 시 슬링벨트 파단 등에 의한 낙하 위험 | 작업 전 달기구 점검 적정 달기구 사용 |  |
| 13 |  | Shelf 인양 작업 간 작업자 협착, 충돌위험 | 작업구역 설정 및 인원통제 유도로프 사용 |  |
| 14 |  | 중량물 운반/이동 시 충돌 위험 | 유도자 배치 사전 운반경로 파악 |  |
| 15 |  | Shelf 내부 이동 간 작업자 추락, 전도 위험 | 작업발판 설치, 고소작업자 안전고리체결 |  |
| 16 |  | Partition 설치작업 간 Partition 전도 위험 | 흡착기를 사용하여 지지 적정 작업인원 배치 |  |
| 17 |  | 수공구 사용에 의한 협착, 베임 등의 위험 | 창상방지장갑 착용 올바른 수공구 사용방법 숙지 |  |
| 18 |  | Partition, Skirt 설치작업 간 렌탈 작업자 추락 위험 | 안전고리체결 |  |
| 19 |  | Partition, Skirt 설치작업 간 자재 낙하위험 | 낙하방지용 로프 체결 복명복창 실시 |  |
| 20 | PNP, PORT 설치 | 체인블럭 설치 간 렌탈작업자 추락위험 | 안전고리체결 |  |
| 21 |  | 체인블럭 설치 시 중량물 낙하 위험 | 작업구역 설정 및 하부인원 통제, 적정 달기구 사용 및 결속 철저 |  |
| 22 | PNP, PORT 설치 | 중량물 운반/이동 간 충돌위험 | 유도자 배치 적정 작업인원 배치 |  |
| 23 |  | 중량물 운반/이동 간 작업자 협착 위험 | 적정 작업인원 배치(위치) 유도자 배치 |  |
| 24 |  | 체인블럭 인양 작업 간 중량물 낙하 위험 | 작업계획 수립 및 이행 적정 달기구 사용 및 점검 |  |
| 25 |  | 체인블럭 인양 작업 간 작업자 협착/충돌 위험 | 신호수 배치, 복명복창 실시 작업구역설정 및 인원통제 |  |
| 26 |  | 렌탈 작업자 추락 위험 | 고소작업자 안전고리체결 |  |
| 27 |  | 렌탈 전도 위험 | 작업구역설정 및 인원통제 확장판 내 1인 작업 준수 |  |
| 28 |  | 렌탈 상승/하강 시 작업자 협착 위험 | 신호수 배치 과상승방지봉 설치 |  |
| 29 |  | 중량물 운반/이동/작업 간 Grating 파손으로 인한 설비 전도 위험 | 렉산시트 보양 실시 |  |

4장 유해위험방지계획서

4.1 유해위험방지계획서 작성계획

4. 유해위험방지계획서

4.1 유해위험방지계획서 작성계획

| 작성 대상 여부 | 근 거 | 작성계획 |
| --- | --- | --- |
| 해당없음 | - | - |

■유해위험방지계획서 작성대상

| 해당여부 | 대상사업장 |
| --- | --- |
| □ | 지상높이가 31m 이상인 건축물 또는 인공구조물 |
| □ | 연면적 30,000㎡ 이상인 건축물 또는 연면적 5,000㎡ 이상의 문화 및 집회시설(전시장 및 동물원 · 식물원은 제외한다), 판매시설, 운수시설(고속철도의 역사 및 집배송시설은 제외한다), 종교시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설, 지하도 상가 또는 냉동 · 냉장창고시설의 건설 · 개조 또는 해체(이하 "건설 등"이라 한다.) |
| □ | 연면적 5,000㎡ 이상의 냉동 · 냉장창고시설의 설비공사 및 단열공사 |
| □ | 최대 지간길이가 50m 이상인 교량건설 등 공사 |
| □ | 터널 건설 등의 공사 |
| □ | 다목적댐, 발전용댐 및 저수용량 2천만톤 이상의 용수 전용댐, 지방상수도 전용 댐 건설 등의 공사 |
| □ | 깊이 10m 이상인 굴착공사 |

5장 안전보건조정자

5.1 안전보건조정자 배치계획

5. 안전보건조정자

5.1 안전보건조정자 배치계획

| 배치 대상 여부 | 배치계획 |
| --- | --- |
| 해당없음 | - |

■안전보건조정자 배치대상

| 해당 여부 | 대상사업장 |
| --- | --- |
| 해당없음 | 동일 장소에서 행해지는 건설공사 1개 |

■안전보건조정자 자격요건

자격요건

- 산업안전보건법 제143조 제1항에 따른 산업안전지도사 자격을 가진 사람 - 「건설기술 진흥법」 제2조제6호에 따른 발주청이 발주하는 건설공사인 경우 발주청이 같은 법 제49조제1항에 따라 선임한 공사감독자 - 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 해당 건설공사 중 주된 공사의 책임감리자 가. 「건축법」 제25조에 따라 지정된 공사감리자 나. 「건설기술 진흥법」 제2조 제5호에 따른 감리 업무를 수행하는 자 다. 「주택법」 제43조에 따라 지정된 감리자 라. 「전력기술관리법」 제12조의 2에따라 배치된 감리원 마. 「정보통신공사업법」 제8조제2항에 따라 해당 건설공사에 대하여 감리업무를 수행하는 자 4. 「건설산업기본법」 제8조에 따른 종합공사에 해당하는 건설현장 에서 안전보건관리책임자로서 3년 이상 재직한 사람 4. 「건설산업기본법」 제8조에 따른 종합공사에 해당하는 건설현장에서 안전보건관리책임자로서 3년 이상 재직한 사람 5. 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기술사 6. 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 5년 이상의 실무경력이 있는 사람 7. 「국가기술자격법」에 따른 건설안전산업기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 7년 이상의 실무경력이 있는 사람

6장 재해예방기술지도

6.1 재해예방기술지도 실시계획

6. 재해예방기술지도

6.1 재해예방기술지도 실시계획

| 대상 여부 | 근 거 | 실시계획 |
| --- | --- | --- |
| 해당없음 | 안전관리자 선임 | - |

■재해예방기술지도 대상

| 해당 여부 | 대상사업장 |
| --- | --- |
| - | 공사금액 1억원 이상 100억원 미만인 공사를 하는 자 |
| - | 건축법 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 하는 자 |

■재해예방기술지도 제외대상

| 해당여부 | 제 외 대 상 |
| --- | --- |
| □ | 공사기간이 1개월 미만인 공사 |
| □ | 육지와 연결되지 않은 섬 지역(제주특별자치도는 제외) |
| □ | 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임하여 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하는 공사 |
| □ | 유해위험방지계획서를 제출해야하는 공사 |

7장 산업안전보건관리비

7.1 산업안전보건관리비 산출계획

7. 산업안전보건관리비

7.1 산업안전보건관리비 산출계획

| 계상금액 | 계상근거 |
| --- | --- |
| 994,681,380원 | 공사금액(67,665,400,000원) * 0.7 = 대상액(994,681,380원) 대상액(994,681,380원) * 요율(2.10%) = 994,681,380원 |

■산업안전보건관리비 계상대상

| 해당 여부 | 대상사업장 |
| --- | --- |
| 대상 | 『산업재해보상보험법』의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액 2천만원 이상인 공사 |

■산업안전보건관리비 계상 기준표

공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표

(단위: 원)

| 구분 공사종류 | 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율 (%) | 대상액 5억원 이상 50억 미만인 경우 |  | 대상액 50억원 이상일 경우 적용 비율(%) | 영 별표5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적용 비율 (%) | 기초액 |  |  |
| 일반건설공사(갑) | 2.93% | 1.86% | 5,349,000원 | 1.97% | 2.15% |
| 일반건설공사(을) | 3.09% | 1.99% | 5,499,000원 | 2.10% | 2.29% |
| 중건설공사 | 3.43% | 2.35% | 5,400,000원 | 2.44% | 2.26% |
| 철도,궤도신설공사 | 2.45% | 1.57% | 4,411,000원 | 1.66% | 1.81% |
| 특수및기타건설공사 | 1.85% | 1.20% | 3,250,000원 | 1.27% | 1.38% |

■산업안전보건관리비 계상기준

계상기준

제4조(계상기준) ① 건설공사발주자(이하 “발주자”라 한다)와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄ㆍ관 리하는자(이하 “자기공사자”라 한다)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재 료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품 의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없다. 1. 대상액이 5억원 미만 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액 2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초 액을 합한 금액 제5조(계상방법 및 계상시기 등) ① 발주자는 원가계산에 의한 예정가격 작성시 제4조에 따라 안전 관리비를 계상하여야 한다. - 자기공사자는 원가계산에 의한 예정가격을 작성하거나 자체 사업계획을 수립하는 경우에 제4조 에 따라 안전보건관리비를 계상하여야 한다. - 대상액이 구분되어 있지 않은 공사는 도급계약 또는 자체사업계획 상의 총공사금액의 70퍼센트 를 대상액으로 하여 제4조에 따라 안전보건관리비를 계상하여야 한다. - 발주자는 제1항 또는 제3항에 따라 계상한 안전보건관리비를 입찰공고 등을 통해 입찰에 참가하 고자 하는 자에게 알려야 한다. - 발주자와 수급인(“건설공사발주자로부터 해당 건설공사를 최초로 도급받은 자” 이하 같다)은 공 사계약을 체결할 경우 제1항 또는 제3항에 따라 계상된 안전보건관리비를 공사도급계약서에 별도로 표시하여야 한다.

8장 작성 및 확인자

8.1 작성자

8.2 확인자

8. 작성 및 확인자

8.1 작성자

| 소속 | 직위 | 자격 | 성명 | 작성일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.2 확인자

| 소속 | 직위 | 자격 | 성명 | 확인일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |