## Slide 1
■ 점검결과 (요약)
Chart: 
| 푸타이 | 태휘 | 동방 | 서룡과기 | 이샤인 | 진영 | 성신기전 | 씽스마트 | 오토런 | 찬린 | 현일 | 이해재원
계열 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: 
| S | A | B | C
지적건수 | 4 | 8 | 10 | 6
C등급 6건
A등급 8건
B등급 10건
S등급 4건
(2차 점검)협력사별 위규현황
(2차 점검)위규 등급별 현황
NO | 유형 | 위규건수 | 비고
1 | 공도구 관리 미흡 | 6 | 
2 | 낙하 방지 조치 불량 | 5 | 
3 | Trun-on 설비 내부 작업 안전수칙 위반 | 4 | 
4 | 서류 관리 상태 미흡 | 4 | 
5 | 고소 작업 시 안전고리 미체결 | 2 | 
(2차 점검)유형별 현황
등급 | S | A | B | C
위규건수 | 4 | 8 | 10 | 6
11건의 유형별 분석을 통해 상위 5건을 선정하여
현장 중점 안전관리 대상으로 선정하여 관리함
※ 대상: 위규발생 13개 업체 中 worst 3을 선정함